## 报告概览
冷库温区盘点日报
报告日期 | 2026-05-09
生成时间 | 2026-05-09T15:06:24.398Z
报告ID | RPT-20260509230624
【数据来源】
库存数据 | inventory.json
温度数据 | temperature.json
异常数据 | exceptions.json
导入历史 | import-history.jsonl
【核心指标】
指标 | 数值
库存批号总数 | 6
温度记录总数 | 10
异常记录总数 | 21
未处理异常 | 21
今日导入次数 | 4
【温区统计】
温区 | 批号数 | 总数量 | 待盘点 | 数量差异
冷冻区 | 2 | 55 | 2 | 0
冷藏区 | 2 | 180 | 0 | 2
保鲜区 | 1 | 80 | 0 | 1
常温区 | 1 | 200 | 0 | 0
【异常严重度分布】
严重度 | 数量
Critical (紧急) | 0
High (高) | 8
Medium (中) | 13
Low (低) | 0
处理率 | 0.0%

## 库存明细
批号 | 商品名称 | 温区 | WMS数量 | 单位 | 入库日期 | 保质期 | 盘点数量 | 盘点温区 | 盘点人 | 盘点时间 | 版本 | 更新来源
LOT-001 | 冷冻牛排 | 冷藏区 | 60 | 箱 | 2026-05-01 10:00:00 | 2026-12-31 | 45 | 冷冻区 | 张三 | 2026-05-09 16:00:00 | 3 | WMS系统
LOT-002 | 冷藏牛奶 | 冷藏区 | 120 | 箱 | 2026-05-05 09:30:00 | 2026-06-01 | 100 | 冷藏区 | 张三 | 2026-05-09 16:15:00 | 3 | WMS系统
LOT-003 | 新鲜蔬菜 | 保鲜区 | 80 | 箱 | 2026-05-07 14:20:00 | 2026-05-15 | 75 | 冷藏区 | 李四 | 2026-05-09 16:30:00 | 2 | 人工盘点
LOT-004 | 常温饮料 | 常温区 | 200 | 箱 | 2026-04-15 11:00:00 | 2027-04-15 | 200 | 常温区 | 李四 | 2026-05-09 16:45:00 | 2 | 人工盘点
LOT-005 | 冷冻海鲜 | 冷冻区 | 30 | 箱 | 2026-05-03 16:45:00 | 2026-10-01 | - | - | - | - | 1 | WMS系统
LOT-006 | 冰淇淋 | 冷冻区 | 25 | 箱 | 2026-05-08 12:00:00 | 2026-11-30 | - | - | - | - | 1 | WMS系统

## 温度记录
批号 | 温区 | 温度(°C) | 记录时间 | 传感器ID | 导入时间
LOT-001 | 冷冻区 | -20.5 | 2026-05-09 08:00:00 | S001 | 2026-05-09T15:05:07.484Z
LOT-001 | 冷冻区 | -19.8 | 2026-05-09 10:00:00 | S001 | 2026-05-09T15:05:07.486Z
LOT-001 | 冷藏区 | 5 | 2026-05-09 15:00:00 | S002 | 2026-05-09T15:05:07.487Z
LOT-001 | 冷冻区 | -21.2 | 2026-05-09 17:00:00 | S001 | 2026-05-09T15:05:07.487Z
LOT-002 | 冷藏区 | 6.5 | 2026-05-09 08:30:00 | S003 | 2026-05-09T15:05:07.488Z
LOT-002 | 冷藏区 | 7.2 | 2026-05-09 10:30:00 | S003 | 2026-05-09T15:05:07.488Z
LOT-002 | 冷藏区 | 12 | 2026-05-09 14:30:00 | S003 | 2026-05-09T15:05:07.489Z
LOT-003 | 保鲜区 | 12 | 2026-05-09 09:00:00 | S004 | 2026-05-09T15:05:07.489Z
LOT-003 | 保鲜区 | 11.5 | 2026-05-09 13:00:00 | S004 | 2026-05-09T15:05:07.489Z
LOT-004 | 常温区 | 22.5 | 2026-05-09 10:00:00 | S005 | 2026-05-09T15:05:07.490Z

## 异常明细
异常ID | 批号 | 类型 | 严重度 | 状态 | 原因 | 来源 | 证据摘要 | 创建时间 | 处理人 | 处理方式 | 处理时间
ae6d3fa6-aa7d-4b98-b4c5-986dde0898a4 | LOT-001 | 批号不匹配 | high | open | 批号 LOT-001 的温区信息存在冲突: WMS=冷冻区, 温度记录=冷冻区, 冷藏区 | lot_matching | {"wmsZone":"冷冻区","tempZones":["冷冻区","冷藏区"],"temperatureRecords":4} | 2026-05-09T15:05:22.827Z | - | - | -
9543372a-e4e5-4b4f-9fc2-07669fb7d868 | LOT-005 | 批号缺失 | medium | open | 批号 LOT-005 在 WMS 中存在但无温度记录 | lot_matching | {"wmsData":{"zone":"冷冻区","quantity":30,"productName":"冷冻海鲜"}} | 2026-05-09T15:05:22.827Z | - | - | -
cd2e1686-c162-476f-a01e-82a45760e5f8 | LOT-001 | 温度断点 | high | open | 批号 LOT-001 存在 300 分钟的温度记录断点，并伴随跨温区移动 (冷冻区 -> 冷藏区) | temperature_analysis | {"gapMinutes":300,"previousRecord":{"time":"2026-05-09 10:00:00","zone":"冷冻区","temperature":-19.8}," | 2026-05-09T15:05:22.828Z | - | - | -
356b9040-5515-45bf-beb0-2b5d00dc7194 | LOT-002 | 温度断点 | medium | open | 批号 LOT-002 存在 240 分钟的温度记录断点 | temperature_analysis | {"gapMinutes":240,"previousRecord":{"time":"2026-05-09 10:30:00","zone":"冷藏区","temperature":7.2},"cu | 2026-05-09T15:05:22.828Z | - | - | -
7c3a717b-517f-4b30-ae52-9552b370caf0 | LOT-002 | 温度超标 | medium | open | 批号 LOT-002 在 冷藏区 的温度 12°C 超出正常范围 (0 ~ 8°C) | temperature_analysis | {"temperature":12,"zone":"冷藏区","threshold":{"min":0,"max":8},"deviation":4,"recordTime":"2026-05-09 | 2026-05-09T15:05:22.829Z | - | - | -
8aa7af4e-c7c2-49d0-897e-7137e9b8768b | LOT-003 | 温度断点 | medium | open | 批号 LOT-003 存在 240 分钟的温度记录断点 | temperature_analysis | {"gapMinutes":240,"previousRecord":{"time":"2026-05-09 09:00:00","zone":"保鲜区","temperature":12},"cur | 2026-05-09T15:05:22.829Z | - | - | -
f64d0a73-809c-4402-a64b-bae5a01630f1 | LOT-001 | 数量差异 | medium | open | 批号 LOT-001 盘点数量差异: WMS=50, 盘点=45, 差异=-5 | inventory_analysis | {"wmsQuantity":50,"countedQuantity":45,"difference":-5,"countedBy":"张三","countedAt":"2026-05-09 16:0 | 2026-05-09T15:05:22.829Z | - | - | -
7f323f7e-a077-4954-bd74-381b9cd6e273 | LOT-003 | 数量差异 | medium | open | 批号 LOT-003 盘点数量差异: WMS=80, 盘点=75, 差异=-5 | inventory_analysis | {"wmsQuantity":80,"countedQuantity":75,"difference":-5,"countedBy":"李四","countedAt":"2026-05-09 16:3 | 2026-05-09T15:05:22.829Z | - | - | -
401396d6-d6c9-47c9-9e4f-77f5bbb1eb42 | LOT-003 | 跨温区移动 | high | open | 批号 LOT-003 温区位置不匹配: WMS=保鲜区, 实际盘点=冷藏区 | inventory_analysis | {"wmsZone":"保鲜区","countedZone":"冷藏区","countedBy":"李四","countedAt":"2026-05-09 16:30:00"} | 2026-05-09T15:05:22.830Z | - | - | -
65bfb8a4-e031-4a98-a533-b77434b26c5a | LOT-001 | 批号不匹配 | high | open | 批号 LOT-001 的温区信息存在冲突: WMS=冷藏区, 温度记录=冷冻区, 冷藏区 | lot_matching | {"wmsZone":"冷藏区","tempZones":["冷冻区","冷藏区"],"temperatureRecords":4} | 2026-05-09T15:06:17.497Z | - | - | -
d32ebb50-c20f-441f-8bb9-8f8d667e0dcc | LOT-005 | 批号缺失 | medium | open | 批号 LOT-005 在 WMS 中存在但无温度记录 | lot_matching | {"wmsData":{"zone":"冷冻区","quantity":30,"productName":"冷冻海鲜"}} | 2026-05-09T15:06:17.497Z | - | - | -
d80bad0d-fdd4-46b0-99ef-13a56030f052 | LOT-006 | 批号缺失 | medium | open | 批号 LOT-006 在 WMS 中存在但无温度记录 | lot_matching | {"wmsData":{"zone":"冷冻区","quantity":25,"productName":"冰淇淋"}} | 2026-05-09T15:06:17.497Z | - | - | -
a796b915-5ba5-4ab7-ba8e-f4f5ac24ffeb | LOT-001 | 温度断点 | high | open | 批号 LOT-001 存在 300 分钟的温度记录断点，并伴随跨温区移动 (冷冻区 -> 冷藏区) | temperature_analysis | {"gapMinutes":300,"previousRecord":{"time":"2026-05-09 10:00:00","zone":"冷冻区","temperature":-19.8}," | 2026-05-09T15:06:17.498Z | - | - | -
f25bb5ef-87f7-4fa7-a0d0-a48d927694fd | LOT-002 | 温度断点 | medium | open | 批号 LOT-002 存在 240 分钟的温度记录断点 | temperature_analysis | {"gapMinutes":240,"previousRecord":{"time":"2026-05-09 10:30:00","zone":"冷藏区","temperature":7.2},"cu | 2026-05-09T15:06:17.498Z | - | - | -
e1de69ed-2af9-4209-b680-3870e6822826 | LOT-002 | 温度超标 | medium | open | 批号 LOT-002 在 冷藏区 的温度 12°C 超出正常范围 (0 ~ 8°C) | temperature_analysis | {"temperature":12,"zone":"冷藏区","threshold":{"min":0,"max":8},"deviation":4,"recordTime":"2026-05-09 | 2026-05-09T15:06:17.498Z | - | - | -
e46350e7-f821-4736-97a1-52f7ccc3977b | LOT-003 | 温度断点 | medium | open | 批号 LOT-003 存在 240 分钟的温度记录断点 | temperature_analysis | {"gapMinutes":240,"previousRecord":{"time":"2026-05-09 09:00:00","zone":"保鲜区","temperature":12},"cur | 2026-05-09T15:06:17.498Z | - | - | -
304b65cb-af4c-4c51-a535-0cd2fc5c3f16 | LOT-001 | 数量差异 | high | open | 批号 LOT-001 盘点数量差异: WMS=60, 盘点=45, 差异=-15 | inventory_analysis | {"wmsQuantity":60,"countedQuantity":45,"difference":-15,"countedBy":"张三","countedAt":"2026-05-09 16: | 2026-05-09T15:06:17.499Z | - | - | -
c872a3da-d485-4729-b413-9f8b039fcb4f | LOT-001 | 跨温区移动 | high | open | 批号 LOT-001 温区位置不匹配: WMS=冷藏区, 实际盘点=冷冻区 | inventory_analysis | {"wmsZone":"冷藏区","countedZone":"冷冻区","countedBy":"张三","countedAt":"2026-05-09 16:00:00"} | 2026-05-09T15:06:17.499Z | - | - | -
2083e775-ba7e-46cf-9bb7-4290f25492c6 | LOT-002 | 数量差异 | medium | open | 批号 LOT-002 盘点数量差异: WMS=120, 盘点=100, 差异=-20 | inventory_analysis | {"wmsQuantity":120,"countedQuantity":100,"difference":-20,"countedBy":"张三","countedAt":"2026-05-09 1 | 2026-05-09T15:06:17.499Z | - | - | -
5f639ee4-c4cc-44ed-96d0-e4c9fe6d5b5f | LOT-003 | 数量差异 | medium | open | 批号 LOT-003 盘点数量差异: WMS=80, 盘点=75, 差异=-5 | inventory_analysis | {"wmsQuantity":80,"countedQuantity":75,"difference":-5,"countedBy":"李四","countedAt":"2026-05-09 16:3 | 2026-05-09T15:06:17.499Z | - | - | -
ab120692-1b47-4e5a-9a92-64aeaad9e4d6 | LOT-003 | 跨温区移动 | high | open | 批号 LOT-003 温区位置不匹配: WMS=保鲜区, 实际盘点=冷藏区 | inventory_analysis | {"wmsZone":"保鲜区","countedZone":"冷藏区","countedBy":"李四","countedAt":"2026-05-09 16:30:00"} | 2026-05-09T15:06:17.499Z | - | - | -

## 导入审计
导入时间 | 类型 | 文件名 | 总行数 | 成功 | 更新 | 跳过 | 错误数 | 错误摘要
2026-05-09T15:04:52.740Z | inventory | inventory.csv | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | -
2026-05-09T15:05:07.480Z | temperature | temperature.csv | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | -
2026-05-09T15:05:14.677Z | manualCount | manual_count.csv | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -
2026-05-09T15:05:58.993Z | inventory | inventory-update.csv | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -