## 原始数据
时间 | 原始值 | 标准值 | 方向 | 批次号
2024-01-15 10:00 | 46.839 | 50 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:05 | 59.345 | 63.333 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:10 | 75.294 | 76.667 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:15 | 85.75 | 90 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:20 | 100.141 | 103.333 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:25 |  | 116.667 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:30 | 127.52 | 130 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:35 | 139.765 | 143.333 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:40 | 153.613 | 156.667 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:45 | 167.569 | 170 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:50 | 9999 | 183.333 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 10:55 | 192.637 | 196.667 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:00 | 209.091 | 210 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:05 | 221.24 | 223.333 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:10 | 234.052 | 236.667 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:15 | 247.18 | 250 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:20 | 260.04 | 263.333 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:25 | 273.869 | 276.667 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:30 | 287.017 | 290 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:35 | 302.136 | 303.333 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:40 | 313.71 | 316.667 | UNKNOWN | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:45 | 327.254 | 330 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:50 | 341.105 | 343.333 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 11:55 | 354.602 | 356.667 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 12:00 | 366.839 | 370 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 12:05 | 379.883 | 383.333 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 12:10 | 395.472 | 396.667 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 12:15 | 408.395 | 410 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 12:20 | 420.771 | 423.333 | CW | BATCH-2026-002
2024-01-15 12:25 | 432.711 | 436.667 | CCW | BATCH-2026-002
2024-01-15 12:30 | 447.436 | 450 | CW | BATCH-2026-002

## 校准结果
指标 | 数值 | 单位
校准偏差 | 136.3103 | mm
比例系数 | 0.66185
RMSE | 19.2821 | mm
MAE | 9.5334 | mm
最大误差 | 54.6357 | mm
R² | 0.9736

## 校准明细
原始值 | 标准值 | 校准后 | 残差
46.839 | 50 | 49.931 | 0.069034
59.345 | 63.333 | 62.4481 | 0.88487
75.294 | 76.667 | 78.4114 | -1.7444
85.75 | 90 | 88.8767 | 1.1233
100.141 | 103.333 | 103.2806 | 0.052433
| 116.667 | 0 | 0
127.52 | 130 | 130.684 | -0.68402
139.765 | 143.333 | 142.94 | 0.39305
153.613 | 156.667 | 156.8003 | -0.13332
167.569 | 170 | 170.7688 | -0.76878
9999 | 183.333 | 184.4623 | -1.1293
192.637 | 196.667 | 195.8592 | 0.80783
209.091 | 210 | 211.1379 | -1.1379
221.24 | 223.333 | 223.3688 | -0.03579
234.052 | 236.667 | 236.2672 | 0.39982
247.18 | 250 | 249.4837 | 0.51631
260.04 | 263.333 | 262.4304 | 0.9026
273.869 | 276.667 | 276.3526 | 0.31435
287.017 | 290 | 289.5893 | 0.4107
302.136 | 303.333 | 304.8102 | -1.4772
313.71 | 316.667 | 316.4623 | 0.20472
327.254 | 330 | 330.0976 | -0.0976
341.105 | 343.333 | 397.7121 | -54.3791
354.602 | 356.667 | 397.4141 | -40.7471
366.839 | 370 | 397.1439 | -27.1439
379.883 | 383.333 | 396.8559 | -13.5229
395.472 | 396.667 | 396.5117 | 0.15534
408.395 | 410 | 396.2263 | 13.7737
420.771 | 423.333 | 395.9531 | 27.3799
432.711 | 436.667 | 395.6894 | 40.9776
447.436 | 450 | 395.3643 | 54.6357

## 数据警告
警告类型 | 详情
empty_values | {'has_empty': True, 'empty_rows': [5], 'empty_columns': ['原始值'], 'empty_count': 1}
direction | {'valid': False, 'ambiguous_count': 1, 'ambiguous_values': ['UNKNOWN'], 'alias_values': ['CW', 'CCW'], 'alias_hints': ["'CW' → '正向'", "'CCW' → '反向'"]}
boundary | {'has_boundary': True, 'boundary_rows': [10], 'boundary_details': [{'row': 10, 'value': 9999.0, 'position': '接近最大值'}]}