## 原始数据
时间 | 原始值 | 标准值 | 方向 | 温度 | 湿度 | 设备号 | 操作人员
2024-01-15 10:00 | 7.875 | 10 | CW | 23.8 | 57.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:02 | 24.213 | 26.897 | CCW | 28.7 | 59.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:04 | 41.688 | 43.793 | CW | 25 | 54.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:06 | 59.234 | 60.69 | CCW | 22.9 | 54 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:08 | 74.674 | 77.586 | CW | 26.6 | 64.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:10 |  | 94.483 | CCW | 22.6 | 66.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:12 | 109.817 | 111.379 | CW | 25.4 | 59.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:14 | 126.014 | 128.276 | CCW | 21.1 | 65 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:16 | 141.87 | 145.172 | CW | 22.3 | 61.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:18 | 159.526 | 162.069 | CCW | 25.4 | 56.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:20 | 175.567 | 178.966 | CW | 26.5 | 61.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:22 | 192.411 | 195.862 | CCW | 25.3 | 67.7 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:24 | 209.823 | 212.759 | CW |  | 59.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:26 | 224.945 | 229.655 | CCW | 24.4 | 67.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:28 | 241.942 | 246.552 | CW | 22 | 46.9 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:30 | 259.718 | 263.448 | UNKNOWN | 23.6 | 64.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:32 | 276.204 | 280.345 | CW | 24.1 | 60.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:34 | 294.111 | 297.241 | CCW | 27.1 | 58.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:36 | 309.979 | 314.138 | CW | 25.7 | 60.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:38 | 326.422 | 331.034 | CCW | 21.5 | 50.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:40 | 345.57 | 347.931 | CW | 25.6 | 58.9 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:42 | 361.063 | 364.828 | CCW | 24.2 | 61.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:44 | 378.144 | 381.724 | CW | 23.6 | 67.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:46 | 393.796 | 398.621 | CCW | 26.2 | 57.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:48 | 411.346 | 415.517 | CW | 27.1 | 56 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:50 | 495 | 432.414 | CCW | 26.9 | 57.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:52 | 12 | 449.31 | CW | 23.3 | 64.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:54 | 462.62 | 466.207 | CCW | 24.4 | 61.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:56 | 478.685 | 483.103 | CW | 25.7 | 57.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:58 | 495.779 | 500 | CCW | 27 | 62.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:40 | 345.57 | 347.931 | CW | 25.6 | 58.9 | LASER-001 | 何工

## 校准结果
指标 | 数值 | 单位
校准偏差 | 58.7959 | mm
比例系数 | 0.8257
RMSE | 74.8213 | mm
MAE | 35.1718 | mm
最大误差 | 380.6057 | mm
R² | 0.73015