## 原始数据
时间 | 原始值 | 标准值 | 方向 | 温度 | 湿度 | 设备号 | 操作人员
2024-01-15 10:00 | 7.875 | 10 | CW | 23.8 | 57.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:02 | 24.213 | 26.897 | CCW | 28.7 | 59.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:04 | 41.688 | 43.793 | CW | 25 | 54.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:06 | 59.234 | 60.69 | CCW | 22.9 | 54 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:08 | 74.674 | 77.586 | CW | 26.6 | 64.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:10 |  | 94.483 | CCW | 22.6 | 66.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:12 | 109.817 | 111.379 | CW | 25.4 | 59.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:14 | 126.014 | 128.276 | CCW | 21.1 | 65 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:16 | 141.87 | 145.172 | CW | 22.3 | 61.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:18 | 159.526 | 162.069 | CCW | 25.4 | 56.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:20 | 175.567 | 178.966 | CW | 26.5 | 61.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:22 | 192.411 | 195.862 | CCW | 25.3 | 67.7 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:24 | 209.823 | 212.759 | CW |  | 59.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:26 | 224.945 | 229.655 | CCW | 24.4 | 67.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:28 | 241.942 | 246.552 | CW | 22 | 46.9 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:30 | 259.718 | 263.448 | UNKNOWN | 23.6 | 64.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:32 | 276.204 | 280.345 | CW | 24.1 | 60.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:34 | 294.111 | 297.241 | CCW | 27.1 | 58.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:36 | 309.979 | 314.138 | CW | 25.7 | 60.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:38 | 326.422 | 331.034 | CCW | 21.5 | 50.1 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:40 | 345.57 | 347.931 | CW | 25.6 | 58.9 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:42 | 361.063 | 364.828 | CCW | 24.2 | 61.8 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:44 | 378.144 | 381.724 | CW | 23.6 | 67.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:46 | 393.796 | 398.621 | CCW | 26.2 | 57.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:48 | 411.346 | 415.517 | CW | 27.1 | 56 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:50 | 495 | 432.414 | CCW | 26.9 | 57.5 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:52 | 12 | 449.31 | CW | 23.3 | 64.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:54 | 462.62 | 466.207 | CCW | 24.4 | 61.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:56 | 478.685 | 483.103 | CW | 25.7 | 57.4 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:58 | 495.779 | 500 | CCW | 27 | 62.6 | LASER-001 | 何工
2024-01-15 10:40 | 345.57 | 347.931 | CW | 25.6 | 58.9 | LASER-001 | 何工

## 校准结果
指标 | 数值 | 单位
校准偏差 | 58.7959 | mm
比例系数 | 0.8257
RMSE | 74.8213 | mm
MAE | 35.1718 | mm
最大误差 | 380.6057 | mm
R² | 0.73015

## 校准明细
原始值 | 标准值 | 校准后 | 残差
7.875 | 10 | 65.2983 | -55.2983
24.213 | 26.897 | 78.7886 | -51.8916
41.688 | 43.793 | 93.2177 | -49.4247
59.234 | 60.69 | 107.7054 | -47.0154
74.674 | 77.586 | 120.4541 | -42.8681
94.483
109.817 | 111.379 | 149.4717 | -38.0927
126.014 | 128.276 | 162.8455 | -34.5695
141.87 | 145.172 | 175.9378 | -30.7658
159.526 | 162.069 | 190.5163 | -28.4473
175.567 | 178.966 | 203.7614 | -24.7954
192.411 | 195.862 | 217.6694 | -21.8074
209.823 | 212.759 | 232.0465 | -19.2875
224.945 | 229.655 | 244.5327 | -14.8777
241.942 | 246.552 | 258.5671 | -12.0151
259.718 | 263.448 | 273.2447 | -9.7967
276.204 | 280.345 | 286.8572 | -6.5122
294.111 | 297.241 | 301.643 | -4.402
309.979 | 314.138 | 314.7452 | -0.60718
326.422 | 331.034 | 328.3221 | 2.7119
345.57 | 347.931 | 344.1326 | 3.7984
361.063 | 364.828 | 356.9252 | 7.9028
378.144 | 381.724 | 371.0289 | 10.6951
393.796 | 398.621 | 383.9528 | 14.6682
411.346 | 415.517 | 398.4438 | 17.0732
495 | 432.414 | 467.5168 | -35.1028
12 | 449.31 | 68.7043 | 380.6057
462.62 | 466.207 | 440.7807 | 25.4263
478.685 | 483.103 | 454.0455 | 29.0575
495.779 | 500 | 468.16 | 31.84
345.57 | 347.931 | 344.1326 | 3.7984

## 数据警告
警告类型 | 详情
empty_values | {'has_empty': True, 'empty_rows': [5, 12], 'empty_columns': ['原始值', '温度'], 'empty_count': 2}
duplicates | {'has_duplicates': True, 'duplicate_rows': [20, 30], 'duplicate_count': 2}
direction | {'valid': False, 'ambiguous_count': 1, 'ambiguous_values': ['UNKNOWN'], 'alias_values': ['CW', 'CCW'], 'alias_hints': ["'CW' → '正向'", "'CCW' → '反向'"]}
time_series | {'valid': False, 'gaps': [], 'out_of_order': True}
boundary | {'has_boundary': True, 'boundary_rows': [0, 1, 25, 26, 28, 29], 'boundary_details': [{'row': 0, 'value': 7.875, 'position': '接近最小值'}, {'row': 1, 'value': 24.213, 'position': '接近最小值'}, {'row': 25, 'value': 495.0, 'position': '接近最大值'}, {'row': 26, 'value': 12.0, 'position': '接近最小值'}, {'row': 28, 'value': 478.685, 'position': '接近最大值'}, {'row': 29, 'value': 495.779, 'position': '接近最大值'}]}